|  |
| --- |
|  **معاونت بهداشت** |
|  **تجهیزات استاندارد پایگاه سلامت**  |
|  **شهری** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان کالا | گروه کالا | محل استفاده | تعداد استاندارد | توضیحات |
| 1 | بيكس بزرگ | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 2 | گالی پات  | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |   |
| 3 | لگن استیل دردار | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 4 | بيكس كوچك | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 5 | ست معاینه زنان | پزشکی | اتاق مامایی | به تعداد لازم |   |
| 6 | ست پاپ اسمیر | پزشکی | اتاق مامایی | به تعداد لازم |   |
| 7 | چارت بينايي سنجي(اسنلن چارت)  | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 | ازنوع کاغذی |
| 8 |  سونیکید | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| ترالی سونيکید  | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 9 | ترازوی اطفال | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| 10 | کیف احیا | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 11 | کپسول اکسیژن  | پزشکی | اتاق مامایی | 1 | حداقل ده لیتر با رعایت دستورعمل های مربوطه(ایمنی،رنگ امیزی و تست دوره ای کپسول) |
| مانومتر | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| ترالی حمل  | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 12 | پاراوان | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 13 | ترازوی بزرگسال | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| 14 | ترازوی بزرگسال | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 15 | فشار سنج بزرگسالان | پزشکی | اتاق مامایی | 1 | دوعدد کاف در سایز متوسط و یک عدد کاف بزرگ به صورت یدک |
| 16 | فشار سنج بزرگسالان | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد مراقب | دوعدد کاف در سایز متوسط و یک عدد کاف بزرگ به صورت یدک |
| 17 | فشار سنج كودكان  | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد مراقب | دوعدد کاف به صورت یدک |
| 18 | قدسنج دیواری  | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| 19 | متر پارچه ای | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 20 | متر پارچه ای | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد مراقب |   |
| 21 | ترالی استیل دو طبقه | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |   |
| 22 | گوشی مامایی | پزشکی | اتاق مامایی | 1 | درصورت نیاز |
| 23 | گوشي معاینه پزشکی | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 24 | گوشي معاینه پزشکی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |   |
| 25 | ميز قد سنج اطفال | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |   |
| 26 | واكسن كرير/کلدباکس | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| ایس بگ | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | به تعداد لازم |    |
| 28 | ست وزنه شاهد | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 | برحسب نیاز شامل وزنه های : 500گرم، ، 2کیلو، 5 کیلو |
| 29 | تخت ژنیکولوژی  | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 30 | اتوکلاوکلاس B | پزشکی | اتاق مامایی | 1 | ظرفیت دستگاه متناسب با حجم کار تعیین گردد. |
| میز اتوکلاو | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 31 | وسایل نمونه گیری  | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد مورد نیاز |  لام و لانست ،ظرف نمونه گیری، جعبه مخصوص حمل نمونه (مالاریا/التور/سل) |
| 32 | وسایل ORT | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 | ( شامل پارچ، لیوان،قاشق) |
| 33 | وسایل کمک اموزشی دهان و دندان شامل: | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |   |
| ماکت مسواک  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| ماکت دندان | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| 34 | ترمومتر تابشی | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |    |
| 35 | ترمومتر تابشی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد مراقب |   |
| 36 | یخچال مخصوص واکسن  | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 37 | دماسنج محیطی | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 38 | رطوبت سنج محیطی | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |    |
| 39 | دماسنج محیطی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| 40 | رطوبت سنج محیطی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |   |
| 41 | کورنومتر  | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 42 | تخت معاینه | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |    |
| 43 | تخت معاینه | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 44 | چراغ معاینه | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 45 | دستگاه سنجش قند(گلوکومتر) | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد مراقب |   |
| 46 | دستگاه سنجش قند(گلوکومتر) | پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 47 | پالس اکسی مترانگشتی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |    |
| 48 | دماسنج یخچال(MIN.MAX) | پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 2 | جهت یخچال واکسن و کلدباکس |
| 49 | كيف مراقب شامل: | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| گوشي معاینه پزشکی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| فشارسنج بزرگسال | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| فشارسنج کودکان | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| ترمومتر تابشی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| چراغ قوه | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| ترازوی پرتابل | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| متر پارچه ای  | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 50 | دستگاه سنجش چربی | پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |    |
| 51 | سیستم تهویه | غیر پزشکی | کلیه اتاق ها | 1 |    |
| 52 | مخزن نفت و وسایل جانبی  | غیر پزشکی | محوطه | 1 | درصورت نیاز |
| 53 | جا لباسي  | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 54 | جا لباسی  | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 55 | جا لباسي  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 56 | ساعت دیواری با ثانیه شمار | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 57 | ساعت دیواری | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |    |
| 58 | ساعت دیواری | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |    |
| 59 | ساعت دیواری | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 60 | ساعت دیواری با ثانیه شمار | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 61 | سطل زباله پدال دار جهت زباله های عفونی  | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 62 | سطل زباله پدال دارجهت زباله معمولی | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 63 | سطل زباله پدال دار جهت زباله های عفونی  | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 | طبق دستورعمل مربوطه |
| 64 | سطل زباله پدال دارجهت زباله معمولی | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 | طبق دستورعمل مربوطه |
| 65 | سطل زباله پدال دار جهت زباله های عفونی  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 66 | سطل زباله پدال دارجهت زباله معمولی | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 67 | سطل زباله پدال دارجهت زباله های عفونی  | غیر پزشکی | محوطه | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 68 | سطل زباله پدال دارجهت زباله معمولی | غیر پزشکی | محوطه | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 69 | صندلی گردان | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 70 | صندلی گردان | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 71 | صندلی معمولی  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت | به تعداد لازم |   |
| 72 | صندلی مراجعین | غیر پزشکی | سالن انتظار | به تعداد لازم |   |
| 73 | قفسه كتاب | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 74 | بارکدخوان | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 75 | سیستم کامل کامپیوتر(کیس،مانیتور،کیبورد،موس) و محافظ برق | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |   |
| 76 | سیستم کامل کامپیوتر(کیس،مانیتور،کیبورد،موس) | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 77 | سیستم کامل کامپیوتر(کیس،مانیتور،کیبورد،موس)  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | به تعداد مراقب  |   |
| 78 | كپسول آتش نشاني (پودر و گاز و co2)  | غیر پزشکی | کل فضای فیزیکی پایگاه  | به تعداد مورد نیاز | سایز و تعداد کپسول بر اساس دستورعمل های مربوطه و فضای فیزیکی تعیین گردد. |
| 79 | گوشي تلفن | غیر پزشکی | کلیه اتاق ها | به تعداد مورد نیاز |   |
| 80 | میز کار اداری | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 81 | میز کار اداری | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 82 | میز کار اداری | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | به تعداد مراقب |   |
| 83 | کمد دارویی | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 84 | پمپ آب | غیر پزشکی | محوطه | 1 | در صورت نیاز |
| 85 | شيشه آب نمك | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | به تعداد مورد نیاز |   |
| 86 | کمد لباس | غیر پزشکی | اتاق مامایی | به تعداد ماما |   |
| 87 | کمد لباس | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |    |
| 88 | کمد لباس | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | به تعداد مراقب |   |
| 89 | ملزومات اداری رومیزی  | غیر پزشکی | اتاق مامایی | به تعداد مورد نیاز |   |
| 90 | ملزومات اداری رومیزی  | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | به تعداد مورد نیاز |    |
| 91 | ملزومات اداری رومیزی  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | به تعداد مورد نیاز |   |
| 92 | کمد بایگانی  | غیر پزشکی | اتاق مامایی | 1 |   |
| 93 | کمد بایگانی  | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت  | 1 |   |
| 94 | اجاق گاز دو شعله | غیر پزشکی | آبدارخانه | 1 |   |
| 95 | وسایل پذیرایی شامل: | غیر پزشکی | آبدارخانه | 1 |    |
| سرویس چای(قوری و کتری، استکان ، قندان) | غیر پزشکی | آبدارخانه | 1 |    |
| سرویس پذیرایی(بشقاب،قاشق و چنگال و کارد) | غیر پزشکی | آبدارخانه | 1 |    |
| 96 | یخچال  | غیر پزشکی | آبدارخانه | 1 |   |
| 97 | سیلندرگاز | غیر پزشکی | آبدارخانه | 1 | در صورت نیاز |
| 98 | صندلی اموزشی دسته دار | غیر پزشکی | فضای اموزش | به تعدادلازم |   |
| 99 | آب سردکن | غیر پزشکی | سالن انتظار | 1 |   |
| 100 | تلوزیون با قابلیت اتصال به کامپیوتر | غیر پزشکی | فضای اموزش | 1 | جهت پخش فیلم های اموزشی جهت مراجعین  |
| 101 | کابینت | غیر پزشکی | آبدارخانه | به تعداد لازم |   |
| 102 | میز کار اداری | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |   |
| 103 | صندلی معمولی  | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 |   |
| 104 | صندلی گردان | غیر پزشکی | اتاق مراقب سلامت | 1 |   |
| 105 | محافظ برق | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | به تعداد لازم |    |
| 106 | سیستم حضور وغیاب | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 |   |
| 107 | سیستم حفاظتی | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 | سنسور،دوربین،دزدگیرو... |
| 108 | تجهیزات بحران و بلایا | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 | براساس دستورعمل مربوطه |
| 110 | سیستم ثبت الکترونیک دما با قابلیت کنترل از راه دور | غیر پزشکی | اتاق واکسیناسیون  | 1 | جهت یخچال واکسن |
| 111 | تابلوسردراتاق | غیر پزشکی | کلیه اتاق ها | 1 | طبق ضوابط مصوب |
| 112 | تابلوسردرپایگاه | غیر پزشکی | ورودی | 1 | طبق ضوابط مصوب |
| 113 | سیستم سرمایشی | غیر پزشکی | کلیه اتاق ها | 1 | با توجه به وضعیت جغرافیایی نوع ان تعیین میشود  |
| 114 | سیستم گرمایشی | غیر پزشکی | کلیه اتاق ها | 1 | با توجه به وضعیت جغرافیایی نوع ان تعیین میشود  |
| 115 | تجهیزات فناوری اطلاعات شامل : | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 |   |
| مودم | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 |   |
| روتر | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 |   |
| سوئیچ | غیر پزشکی | فضای مناسب | 1 |   |